| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ДИСКОВОГО ЗАТВОРА |  |
| --- | --- |
| *1. Контактные данные |
| Наименование организации |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон /факс, почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Наименование объекта, проекта |  |
| 2. Область применения □ Водоснабжение □ Теплоснабжение □ Пожаротушение □ Газоснабжение □ Тех. Процесс □ Другое . | *3. Рабочие условия Среда (наименование, концентрация примесей, химический состав): . . Температура рабочая (°С) Мин. /Макс . Давление рабочее (бар) Мин. /Макс. . Абразивные примеси (наличие) : Размер (мм) . Концентрация (г/л) . Окружающая среда: Диапазон температур (°С) от до . |
| *4. Трубопровод |
| Диаметр DN мм. Количество . Тип ответных фланцев □ PN10 □ PN16 □ другой . Способ крепления к трубопроводу: □ Приварное □ Присоединяемый к ответным фланцам | Место установки затвора относительно трубопровода (выделить нужное) □ В середине трубопровода □ В середине трубопровода с возможностью демонтажа части трубопровода без дренажа системы □ В конце трубопровода |
| 5. Требования к материалам и конструкции |
| Тип затвора: □ С центрированным диском □ С тройным эксцентриситетом |
| Материал корпуса □ СЧ GG25 □ ВЧШГ GGG40 □ сталь □ нержавеющая сталь (до Ду300) Дополнительное покрытие корпуса . (стандартно эпоксидное 60 мк.) | Материал диска □ ВЧШГ GGG40 с полиам. покрытием (для Ду50-350) □ ВЧШГ GGG40 с эпокс. покрытием □ нержавеющая сталь AISI 316 □ бронза □ другой . | Материал седлового уплотнения . |
| *7. Управление затвором |
| **Ручное (при применении электропривода не заполнять ) | □ Рукоятка (с фиксацией в 10 промежуточных положениях) □ Червячный редуктор (□ стандартный / □ нерж.сталь / □ IP68). □ Концевые выключатели (механические) |
| **Электропривод (все электроприводы имеют возможность ручного управления, для аварийного управления или для настройки) | Тип привода □ открыто/закрыто □ регулирующий (установка диска затвора приводом в любом промежуточном положении при заданном входном сигнале на позиционер привода) Режим работы S4 %. Другой S %. Напряжение питания: В, Гц Время поворота привода, , с | Опции: |
|  |  | Сигнал обр. связи: □ датчик полож. (4-20 мА) □ потенциометр □ другой (укажите): . | Позиционер: □ 4-20 мА □ Цифровой протокол . |
|  | Дополнительные требования к электроприводу |
| **Пневмопривод | □ Двойного действия □Одинарного действия: □ Н.О. (Нормально откр.) □ Н.З. (Нормально закр.) Давление возд. в пневмосети бар. Напряжение питания соленоидного клапана В. □ Постоянный ток □ Переменный ток | Опции: |
|  |  | Сигнал обр. связи: □ Механ. Конц. выкл □ Индукт. Конц. выкл □ Датчик полож. (4-20 мА) | Позиционер □ электрический (4-20 мА) □ пневмо |
|  | Дополнительные требования к пневмоприводу: |

* Пункты, обязательные для заполнения.

** Для каждого опросного листа в пункте  «Управление затвором» указывать данные только к одному виду управления.